|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proj No | Customer | Pole No | New Pole No | Existing Pole No | LV Pole No | StructureType | Remarks | Latitude | Longitude |
| GM296825294 | SEKHUNE MUNIC | NZP167/1/10 | | NZP167/1/10 | | In Line | Existing | 25ø07'20.72297"S | 29ø43'47.60138"E |
| GM296825294 | SEKHUNE MUNIC | NZP167/1/11A | NZP167/1/11A | NZP167/1/11 | | In Line | Renumber | 25ø07'22.54476"S | 29ø43'44.67169"E |
| GM296825294 | SEKHUNE MUNIC | NZP167/1/11 | NZP167/1/11 | |  | T Off | New | 25ø07'23.58777"S | 29ø43'43.13466"E |
| GM296825294 | SEKHUNE MUNIC | NZP167/1/11/1 | NZP167/1/11/1 | |  | In Line | New | 25ø07'23.01881"S | 29ø43'42.73541"E |
| GM296825294 | SEKHUNE MUNIC | NZP167/1/11/2 | NZP167/1/11/2 | |  | In Line | New | 25ø07'21.59290"S | 29ø43'41.73493"E |
| GM296825294 | SEKHUNE MUNIC | NZP167/1/11/3 | NZP167/1/11/3 | |  | Bend | New | 25ø07'20.14749"S | 29ø43'40.72120"E |
| GM296825294 | SEKHUNE MUNIC | NZP167/1/11/4 | NZP167/1/11/4 | | 22D08 | Bend | New | 25ø07'20.65653"S | 29ø43'38.44111"E |
| GM296825294 | SEKHUNE MUNIC | NZP167/1/11/5 | NZP167/1/11/5 | |  | Bend | New | 25ø07'20.32803"S | 29ø43'35.88385"E |
| GM296825294 | SEKHUNE MUNIC | NZP167/1/11/6 | NZP167/1/11/6 | |  | In Line | New | 25ø07'17.37696"S | 29ø43'35.76597"E |
| GM296825294 | SEKHUNE MUNIC | NZP167/1/11/7 | NZP167/1/11/7 | |  | In Line | New | 25ø07'14.41768"S | 29ø43'35.64863"E |
| GM296825294 | SEKHUNE MUNIC | NZP167/1/11/8 | NZP167/1/11/8 | |  | Terminal | New | 25ø07'11.46688"S | 29ø43'35.53056"E |
| GM296825294 | SEKHUNE MUNIC | NZP167/1/12 | | NZP167/1/12 | | T Off | Existing | 25ø07'24.45701"S | 29ø43'41.73785"E |
| GM296825294 | SEKHUNE MUNIC | NZP167/1/12/1 | | NZP167/1/12/1 | | In Line | Existing | 25ø07'25.43912"S | 29ø43'40.71278"E |
| GM296825294 | SEKHUNE MUNIC | NZP167/1/13 | | NZP167/1/13 | | In Line | Existing | 25ø07'26.84578"S | 29ø43'42.86574"E |
| GM296825294 | SEKHUNE MUNIC | |  |  | 22D07 | In Line | Existing | 25ø07'20.96100"S | 29ø43'38.63346"E |
| GM296825294 | SEKHUNE MUNIC | |  |  | 22D08 | Terminal | Existing | 25ø07'20.63750"S | 29ø43'38.43704"E |