## SWA511107565
WG | ProjNo | Customer | Feeder | Surveyor | Pole No Old.: | New Pole No: | Structure Type | Equipment Type | Trf Size | Description | Remarks | Y | X | Height | Latitude | Longitude
WG29 | SWA511107565 | EAGLES PRIDE HATCHERY (PTY) LTD | RUST DER WINTER - LEEUKRAAL 22kV | T M LEBEA | RL174/13 | None | MV Pole | None | None | Existing |  | -34402.575 | -2785404.994 | 1000.169 | 25°10'27.45730"S | 28°39'31.42921"E
WG29 | SWA511107565 | EAGLES PRIDE HATCHERY (PTY) LTD | RUST DER WINTER - LEEUKRAAL 22kV | T M LEBEA | RL174/14 | None | MV Pole | None | None | Existing |  | -34387.953 | -2785513.718 | 999.69 | 25°10'30.99178"S | 28°39'31.94154"E
WG29 | SWA511107565 | EAGLES PRIDE HATCHERY (PTY) LTD | RUST DER WINTER - LEEUKRAAL 22kV | T M LEBEA | None | RL174/14/1 | MV Pole | Links |  | New |  | -34407.859 | -2785516.174 | 999.506 | 25°10'31.06998"S | 28°39'31.23046"E
WG29 | SWA511107565 | EAGLES PRIDE HATCHERY (PTY) LTD | RUST DER WINTER - LEEUKRAAL 22kV | T M LEBEA | None | RL174/14/2 | MV Pole | None | None | New |  | -34497.293 | -2785527.21 | 998.934 | 25°10'31.42123"S | 28°39'28.03561"E
WG29 | SWA511107565 | EAGLES PRIDE HATCHERY (PTY) LTD | RUST DER WINTER - LEEUKRAAL 22kV | T M LEBEA | None | RL174/14/3 | MV Pole | None | None | New |  | -34586.621 | -2785538.229 | 998.533 | 25°10'31.77194"S | 28°39'24.84459"E
WG29 | SWA511107565 | EAGLES PRIDE HATCHERY (PTY) LTD | RUST DER WINTER - LEEUKRAAL 22kV | T M LEBEA | None | RL174/14/4 | MV Pole | None | None | New |  | -34675.841 | -2785549.273 | 998.13 | 25°10'32.12345"S | 28°39'21.65741"E
WG29 | SWA511107565 | EAGLES PRIDE HATCHERY (PTY) LTD | RUST DER WINTER - LEEUKRAAL 22kV | T M LEBEA | None | RL174/14/5 | MV Pole | Transformmer | 100kVA | New |  | -34765.449 | -2785560.322 | 998.185 | 25°10'32.47506"S | 28°39'18.45637"E
WG29 | SWA511107565 | EAGLES PRIDE HATCHERY (PTY) LTD | RUST DER WINTER - LEEUKRAAL 22kV | T M LEBEA | RL174/15 | RL174/15 | MV Pole | None | None | Existing |  | -34373.426 | -2785622.374 | 999.08 | 25°10'34.52404"S | 28°39'32.45048"E
[12 empty] | -114330.089 | 2713974.163 | 973.011 | 24°31'32.21512"S | 30°07'41.51737"E